http://www.zeiss.de/c12567be0045acf1/Contents-Frame/b135df2474970ea0c1256dcf0035e978

| Műszaki adatok |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Méret: |  | Axiovert 40 Jellemzők Műszaki adatok |  |
|  | Állványok; Axiovert 40 C áteső fényhez, rögzített kameraport, ötpozíciós orrnyereg, 185 mm asztalmagasság. Axiovert 40 CFL áteső fényhez, rögzített kameraport, ötpozíciós orrnyereg 3 nyílás a PlasDIC beállítóknak, 210 mm asztalmagasság, PlasDIC és fluoreszcens eljárással fejleszthető. Kontraszt eljárások; Axiovert 40 C: világos látóteres, fáziskontraszt, VAREL. Axiovert 40 CFL: világos látóteres, fáziskontraszt, VAREL, PlasDIC és visszavert fényű fluoreszcens. Objektívek; CP-Achromat, A-Plan, LD A-Plan, Achroplan, Plan-Neofluar, LD Plan-Neofluar. Szemlencsék; PL 10x/18 Br., 10x/18 Br. foc.. E-PL 10x/20 Br., 10x/20 Br. foc.. Asztalok; Mintahely, mintahely üvege, melegíthető és finomítható mikroszkóp asztalok. Dokumentáció; Kamerák: SLR, digitális kompakt, digitális kamerák az AxioCam családból, videókamerák. Adapterek: számos kamera modellhez. Szoftver: kamera szoftver, AxioVision. |